# 湖南省湘潭市重点排污单位环境信息公开格式规范表

# 单位名称（盖章）  湖南珠江啤酒有限公司             报出日期：  2021年   2 月22日

# 表1  基础信息

| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南珠江啤酒有限公司 | 914303006663410718 | 朱玉魁 | 湖南省湘潭天易示范区杨柳路以西、天马路以南 | 0731-57101838 | 年产啤酒20万KL |

# 表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 |  |  | 总排口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 12.1538 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  |  | 0 |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 0 |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 12.1538 |  |  | 其他 去向量(万吨) |  |  | 0 |
| 污染物名称 |  |  |  | 污染物排放标准 |  |  |  | 年度平均排放浓度 （毫克/升） |  |  | 年度核定排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  | 达标排放量 |  |  | 超标排放量 |  |
| CODCr |  |  |  | 污水处理厂接纳标准 |  |  |  | 100.61 |  |  | 12.228吨 |  |  |  | 12.228吨 |  |  | 0 |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 6.804 |  |  | 0.8270吨 |  |  |  | 0.8270吨 |  |  | 0 |  |
| 五日生化需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 6.65 |  |  | 0.8082吨 |  |  |  | 0.8082吨 |  |  | 0 |  |
| 悬浮物 |  |  |  | 污水处理厂接纳标准 |  |  |  | 8.5 |  |  | 1.033吨 |  |  |  | 1.033吨 |  |  | 0 |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  |  | 0.972 |  |  | 0.1181吨 |  |  |  | 0.1181吨 |  |  | 0 |  |
| 总氮 |  |  |  |  |  |  |  | 7.563 |  |  | 0.9191吨 |  |  |  | 0.9191吨 |  |  | 0 |  |
| 色度 |  |  |  |  |  |  |  | 最大值8倍 |  |  | 最小值8倍 |  |  |  | 平均值8倍 |  |  | 0 |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  | 最大值8.89 |  |  | 最小值7.56 |  |  |  | 平均值7.93 |  |  | 0 |  |

# 表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 757.63 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 757.63 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氮氧化物 | 《锅炉大气污染排放 标准》（GB13271-2014） | 94.88 | 0.718吨 | 0.718吨 | 0 |
| 二氧化硫 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 颗粒物 |  | 2.64 | 0.020吨 | 0.020吨 | 0 |

# 表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 麦糟 | 2193.63吨 | 0 | - | 2193.63吨 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废酵母 | 238.44吨 | 0 | - | 238.44吨 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废硅藻土 | 65.21吨 | 0 | - | 65.21吨 | 处置 | 0 | 0 | 否 |
| 废纸皮 | 567.09吨 | 0 | - | 567.09吨 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 碎玻璃 | 929.59吨 | 0 | - | 929.59吨 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废编织袋 | 42.65吨 | 0 | - | 42.65吨 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废塑料 | 22.51吨 | 0 | - | 22.51吨 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废标纸 | 35.85吨 | 0 | - | 35.85吨 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 污水处理污泥 | 194.96吨 | 0 | - | 194.96吨 | 处置 | 0 | 0 | 否 |
| 垃圾 | 107.181吨 | 0 | - | 107.181吨 | 处置 | 0 | 0 | 否 |
| 废油 | 1.077 |  | 焚烧 | 0.67 |  | 0.407 | 0.407 | 是，2020年转移废油0.67吨 |
| 废油漆桶 | 0.2777 |  | 焚烧 | 0.2677 |  | 0.01 | 0.01 | 是，2020年转移废油漆桶0.2677吨 |
| 废油桶 | 0.2 |  | 焚烧 | 0.2 |  | 0.00 | 0.00 | 是，2020年转移废油桶0.2吨. |

# 表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3台液位检测机（Ⅲ类射线装置） | 使用 | 射线装置 |  |

## 备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

# 表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2014年12月 | 污水 | 厌氧生物处理法+好氧生物处理法 | 4000吨/日 |

## 备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

# 表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南珠江啤酒有限公司年产20万KL啤酒项目 | 啤酒厂 | 湖南省环境保护厅 | 湘环评{2012}342号 | 2012年11月20日 | 湘潭市环保局 | 潭环审{2016}102号 | 2016年5月12日 |

# 表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南珠江啤酒有限公司 | 914303006663410718001U | 2019年11月30日至2022年11月30日 | 污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 色度 | 总磷 | 总氮 | pH |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 35 | 120 | 220 | 30 | 3 | 60 | 6-9 |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 颗粒物 | 林格曼黑度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 150 | 20 | 1 |  |  |  |  |

# 表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制了《湖南珠江啤酒有限公司突发环境事件综合应急预案》、 | 备案编号：430321-2019-112-M | 2020年10月20日进行了公司级演练； | 无 | 无 |

## 注：如不够填写，可另加附页。